	Обсяги нормативних втрат природного газу в мережах операторів газорозподільних систем

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	тис.куб. метрів

	Оператори
газорозподільних систем
(Оператори ГРМ)
	Обсяги втрат газу, розраховані за Методиками
(які зареєстровані в Мінюсті)
	У тарифі Операторів ГРМ
на рівні наказу****
Міненерговугілля на 2016
	Сума 
М1+М2

	
	
	
	

	
	М 1*                   (ВТВ)
	М 2**                                            (НВ)
	М 3***
(СУ)
	ВСЬОГО за
Методиками
	
	

	
	
	
	
	
	тис.куб.м
	%
	

	ПАТ "Вінницягаз"
	2 015
	53 987
	24 045
	80 046
	47 878
	60%
	56 001

	ПАТ "Волиньгаз"
	53
	27 107
	10 162
	37 321
	26 899
	72%
	27 159

	ПАТ "Гадячгаз"
	129
	3 209
	1 166
	4 504
	1 587
	35%
	3 338

	ПАТ "Дніпрогаз"
	44
	23 286
	11 516
	34 846
	18 894
	54%
	23 331

	ПАТ "Дніпропетровськгаз"
	1 925
	69 372
	27 305
	98 602
	71 297
	72%
	71 297

	ПАТ "Донецькоблгаз"
	711
	26 998
	7 995
	35 704
	22 301
	62%
	27 710

	ПАТ "Житомиргаз"
	12
	34 953
	10 190
	45 156
	27 896
	62%
	34 966

	ПАТ "Закарпатгаз"
	16
	42 283
	19 171
	61 469
	42 298
	69%
	42 298

	ПАТ "Запоріжгаз"
	86
	37 295
	20 808
	58 188
	27 894
	48%
	37 381

	ПАТ "Івано-Франківськгаз"
	501
	49 845
	7 477
	57 823
	30 365
	53%
	50 346

	ПАТ "Київгаз"
	202
	15 387
	2 762
	18 351
	15 589
	85%
	15 589

	ПАТ "Київоблгаз"
	317
	90 072
	48 423
	138 812
	87 397
	63%
	90 389

	ВАТ "Кіровоградгаз"
	182
	14 581
	8 036
	22 799
	14 300
	63%
	14 763

	ПАТ "Коростишівгаз"
	2
	893
	390
	1 285
	110
	9%
	895

	ПАТ "Кременчукгаз"
	484
	4 316
	2 316
	7 116
	4 800
	67%
	4 800

	ПАТ "Криворіжгаз"
	214
	18 677
	8 396
	27 287
	18 891
	69%
	18 891

	ПАТ "Лубнигаз"
	0
	6 605
	2 658
	9 263
	7 686
	83%
	6 605

	ПАТ "Луганськгаз"
	427
	26 568
	23 679
	50 674
	26 995
	53%
	26 995

	ПАТ "Львівгаз"
	123
	90 813
	13 528
	104 464
	78 389
	75%
	90 936

	ПАТ "Маріупольгаз"
	7
	5 940
	5 518
	11 465
	10 300
	90%
	5 947

	ВАТ "Мелітопольгаз"
	3
	2 797
	3 687
	6 487
	4 510
	70%
	2 800

	ПАТ "Миколаївгаз"
	31
	35 746
	14 210
	49 987
	29 389
	59%
	35 777

	ПАТ "Одесагаз"
	231
	44 548
	22 413
	67 192
	44 779
	67%
	44 779

	ПАТ "Полтавагаз"
	308
	35 842
	12 937
	49 088
	35 166
	72%
	36 151

	ПАТ "Рівнегаз"
	26
	29 166
	5 902
	35 094
	26 897
	77%
	29 192

	ПАТ "Сумигаз"
	341
	32 257
	9 527
	42 125
	27 388
	65%
	32 598

	ПАТ "Тернопільгаз"
	14
	34 582
	6 929
	41 525
	19 500
	47%
	34 596

	ПАТ "Тернопільміськгаз"
	74
	9 108
	1 201
	10 383
	4 450
	43%
	9 182

	ПАТ "Тисменицягаз"
	11
	3 062
	600
	3 673
	2 886
	79%
	3 073

	ПАТ "Уманьгаз"
	0
	3 258
	2 514
	5 773
	3 997
	69%
	3 258

	ПАТ "Харківгаз"
	665
	45 184
	31 967
	77 815
	53 285
	68%
	45 849

	ПАТ "Харківміськгаз"
	563
	20 122
	6 718
	27 403
	20 685
	75%
	20 685

	ПАТ "Херсонгаз"
	67
	21 744
	11 314
	33 125
	19 895
	60%
	21 811

	ПАТ "Хмельницькгаз"
	91
	55 493
	14 589
	70 173
	27 379
	39%
	55 584

	ВАТ "Черкасигаз"
	213
	25 014
	16 966
	42 193
	34 500
	82%
	25 227

	ПАТ "Чернівцігаз" 
	35
	34 846
	5 121
	40 003
	25 387
	63%
	34 881

	ПАТ "Чернігівгаз"
	32
	34 978
	12 711
	47 721
	27 392
	57%
	35 010

	ПАТ "Шепетівкагаз"
	88
	2 024
	640
	2 753
	1 040
	38%
	2 113

	ТОВ "Газпостачсервіс"
	0
	164
	144
	309
	18
	6%
	164

	 
	10 155
	1 109 934
	435 630
	1 557 996
	992 100
	64%
	1 122 367

	
	
	
	
	
	
	
	

	Методика визначення питомих виробничо-технологічних витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами,
 затвердженої наказом Мінпаливенерго від 30.05.2003 N 264, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.07.2003 за N 571/789

	Методика визначення питомих виробничо-технологічних втрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, затверджена наказом Мінпаливенерго від 30.05.2003 N264, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 09.07.2003 за N570/7891

	Методика визначення питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об'єму газу до стандартних умов, затверджена наказом Мінпаливенерго від 21.10.2003 N595, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за N1224/8545

	Згідно Кодексу газорозподільних систем (гл.6, розділ ІІІ), починаючи з 2017 року розмір втрат газу (ВТВ) Операторів ГРМ встановлюється на рівні Наказу Міненерговугілля №847 від 25.12.2015 «Про затвердження нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат операторів газорозподільних систем на 2016 рік».


С уважением, пресс-служба Ассоциации 

